# 二、项目报价清单

中国科学院广州地球化学研究所：

按贵所提供关于综合楼一楼质谱中心实验室改造工程空调采购安装的概况以及国家有关规定，结合本公司实际情况，对本项目报价为xx元，具体详见项目报价清单。

xxx有限公司(盖章)

项目联系人：

联系人电话：

2025年xx月xx日

项目报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | 品牌 |
| 含税综合单价 | 含税综合合价 |
| 1 | 空调器 | 1.名称:1拖1天花机5匹变频控制 2.规格:5.0HP 制冷量:12.0KW；用电量:4.5KW；电压:380V；一级能效 3.安装形式:吊顶式 | 台 | 3 |  |  | 格力 |
| 2 | 空调器 | 1.名称:1拖1天花机3匹变频控制 2.规格:3.0HP 制冷量:7.1KT；用电量:2.5KW；电压:220V；一级能效 3.安装形式:吊顶式 | 台 | 2 |  |  | 格力 |
| 3 | 空调器 | 1.名称:1拖1壁挂机2匹变频控制 2.规格:2.0HP 制冷量:5KW；用电量:1.5KW；电压:220V；一级能效 3.安装形式:墙上式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:槽钢 | 台 | 2 |  |  | 格力 |
| 4 | 空调器 | 1.名称:1拖1壁挂机1.5匹变频控制 2.规格:1.5HP 制冷量:3.5KW；用电量:1.5KW；电压:220V；一级能效 3.安装形式:墙上式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:槽钢 | 台 | 1 |  |  | 格力 |
| 5 | 空调器 | 1.名称:1拖1壁挂机1匹变频控制 2.规格:1HP制冷量:2.6KW；用电量:1.0KW；电压:220V；一级能效 3.安装形式:墙上式 4.隔震垫(器)、支架形式、材质:槽钢 | 台 | 1 |  |  | 格力 |
| 6 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:5匹冷媒支铜管 3.连接形式:螺纹连接 4.含信号线、保温 | m | 35 |  |  |  |
| 7 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:3匹冷媒主铜管 3.连接形式:螺纹连接 4.含信号线、保温 | m | 20 |  |  |  |
| 8 | 铜管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:1~2匹冷媒主铜管 3.连接形式:螺纹连接 4.含信号线、保温 | m | 38 |  |  |  |
| 9 | 设备支架制作安装 | 1.名称:304不锈钢地架 | 台 | 8 |  |  |  |
| 10 | 设备支架制作安装 | 1.名称:304不锈钢墙身架 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 通风工程检测、调试 | 1.通风工程检测、调试: | 系统 | 1 |  |  |  |
| 12 | 合计 | / | / | / | / |  |  |
| 注 | 含税综合单价包含税金，人工费、安装费、管理费及运输等一切费用 | | | | | |  |

xxx有限公司(盖章)